## Sprzedaż
Załącznik nr 1
Lp | Indeks | Opis | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | M-B-P-011000-003269 | AMORTYZATOR WIBROAKUSTYCZNY M+F | SZT | 31 | 1.98 | 61.38
2 | M-B-P-016001-000881 | CZUJNIK TEMP 65-00-0F0-000;PRZEWÓD L=1,5 | KPL | 29 | 73 | 2117
3 | M-B-P-016001-005547 | CZUJNIK TEMP TOPGE1-85-G1/2-3-B-PT1000CW | SZT | 1300 | 54.6 | 70980
4 | M-B-P-010403-005155 | CZWÓRNIK DN15 STAL NIERDZEWNA GW WEW | SZT | 7 | 7.55 | 52.85
5 | M-B-P-011601-005451 | INTERFEJS KOMUNIKACYJNY MI 301 | SZT | 2 | 580 | 1160
6 | M-B-P-010403-004353 | KOLANO GIĘTE DN40<90 STAL 48,3X4,5 | SZT | 23 | 15.86 | 364.78
7 | M-B-P-010403-000492 | KOLANO GIĘTE DN80<90 STAL 88,9X7,1 | SZT | 16 | 49.87 | 797.92
8 | M-B-P-010402-002432 | KOLANO NYPLOWE DN40 <90 PP | SZT | 65 | 3.33 | 216.45
9 | M-B-P-010600-014779 | KOŁNIERZ 40 DN32 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 36 | 39.94 | 1437.84
10 | M-B-P-010600-004262 | KOŁNIERZ 63 DN50 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 33 | 60.53 | 1997.49
11 | M-B-P-010600-013868 | KOŁNIERZ 75 DN65 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 23 | 72.02 | 1656.46
12 | M-B-P-010600-002346 | KOŁNIERZ 90 DN80 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 7 | 79.22 | 554.54
13 | M-B-P-010401-004364 | KOREK ODPOWIETRZAJĄCY DO MUFY | SZT | 28 | 0.99 | 27.72
14 | M-B-P-010401-013965 | KOREK WTAPIANY ZGRZEWANY | SZT | 29 | 0.99 | 28.71
15 | M-B-P-010401-011990 | LISTWA TERMOKURCZLIWA CLW-B 100/15 | M | 21.6 | 22.3 | 481.68
16 | M-B-P-010403-001499 | ŁUK DN 100 (114,3X4,5)<90,STAL,GIĘTY | SZT | 14 | 259 | 3626
17 | M-B-P-010401-012895 | ŁUK PREIZOLOWANY DN 32/110; <90 L=1,8X1 | SZT | 2 | 314.24 | 628.48
18 | M-B-P-010600-011817 | MUFA DN32 DO SPAWANIA | SZT | 80 | 2.7 | 216
19 | M-B-P-010600-003302 | MUFA TERMOKURCZ. USIECIOWANA DZ225 SXWP | SZT | 2 | 92.06 | 184.12
20 | M-B-P-010600-010009 | NYPEL REDUKCYJNY DN40X20 NIERDZEWNY | SZT | 11 | 13.83 | 152.13
21 | M-B-P-010600-010004 | NYPEL REDUKCYJNY DN50X20 NIERDZEWNY | SZT | 17 | 26 | 442
22 | M-B-P-010600-001285 | NYPEL REDUKCYJNY DN50X32 NIERDZEWNY | SZT | 17 | 18.27 | 310.59
23 | M-B-P-010600-000303 | NYPEL REDUKCYJNY DN50X40 NIERDZEWNY | SZT | 36 | 16.15 | 581.4
24 | M-B-P-010401-010118 | ODPOW/ODWOD PREIZ DN200/315/DN50 | SZT | 2 | 2078.66 | 4157.32
25 | M-B-P-010401-009157 | ODPOW/ODWOD PREIZ DN250/400/DN25 | SZT | 2 | 1622.32 | 3244.64
26 | M-B-P-011300-005734 | OPRAWA TERMOMETRU BEZ OSŁONY DN15 R50MM | SZT | 54 | 30.3 | 1636.2
27 | M-B-P-011300-015354 | OPRAWA TERMOMETRU BEZ OSŁONY DN15 R80MM | SZT | 53 | 31.55 | 1672.15
28 | M-B-E-011601-002267 | POMPA CO MAGNA3 32-120F KOŁNIERZOWA | SZT | 1 | 5 | 5
29 | M-B-P-016007-001959 | PRZEKAŹNIK TERMICZNY TF42-7,6 | SZT | 12 | 84.39 | 1012.68
30 | M-B-P-010401-011053 | PUSZKA POMIAROWA LPS-2B AUTOMATYCZNA BRA | SZT | 4 | 1751.5 | 7006
31 | M-B-P-070104-011075 | RETRANSMITTER WEWNĘTRZNY DO BES | SZT | 147 | 420 | 61740
32 | M-B-P-070104-009178 | RETRANSMITTER ZEWNĘTRZNY DO BES | SZT | 14 | 460 | 6440
33 | M-B-P-010401-003738 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ121 | M | 15.5 | 15.67 | 242.885
34 | M-B-P-010401-005662 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ137 | M | 18 | 17 | 306
35 | M-B-P-010401-002763 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ157 | M | 18 | 18.11 | 325.98
36 | M-B-P-010401-004682 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ174 | M | 7 | 20.67 | 144.69
37 | M-B-P-010401-010521 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ215 | M | 10.6 | 25 | 265
38 | M-B-P-010401-010522 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ241 | M | 15.5 | 36.13 | 560.015
39 | M-B-P-010401-012365 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ267 | M | 14 | 35 | 490
40 | M-B-P-010401-013200 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ334 | M | 19 | 53.14 | 1009.66
41 | M-B-P-010403-002782 | RURA CZARNA 610X20 B/SZ GAT.P355NH | M | 3.15 | 2020 | 6363
42 | M-B-P-010402-012194 | RURA OCHRONNA 1331X26,6 SN10000 Z ŻYWIC | M | 12 | 778.31 | 9339.72
43 | M-B-P-010402-000634 | RURA OCHRONNA 1433X28,7 SN10000 | M | 18 | 939 | 16902
44 | M-B-P-010402-012192 | RURA OCHRONNA 821X16,5 SN10000 Z ŻYWIC | M | 6 | 533 | 3198
45 | M-B-P-010402-006430 | RURA OCHRONNA DN 900/924X18,6 SN 10 000 | M | 6 | 657.21 | 3943.26
46 | M-B-P-010401-014801 | RURA PREIZOLOWANA DN200/315 L-12 | SZT | 6 | 2151.58 | 12909.48
47 | M-B-P-010401-000363 | RURA PREIZOLOWANA DN300/450 L-12 | SZT | 1 | 4050 | 4050
48 | M-B-P-010401-010064 | RURA PREIZOLOWANA DN350/500 L-6 | SZT | 13 | 2716.78 | 35318.14
49 | M-B-P-010403-014156 | RURA STALOWA 1220X12,5 CZARNA Z/SZ | M | 68.35 | 1682.33 | 114987.2555
50 | M-B-P-010403-004553 | RURA STALOWA 914X10 CZARNA Z/SZ | M | 23.75 | 746.48 | 17728.9
51 | M-B-P-010403-006355 | RURA STALOWA 914X20,0 CZARNA Z/SZ | M | 1.9 | 11.978 | 22.7582
52 | M-B-P-010401-006215 | TAŚMA TERMOKURCZLIWA 225/30 WLD | M | 43 | 23 | 989
53 | M-B-P-010401-007103 | TAŚMA TERMOKURCZLIWA WLD300-30 | M | 61 | 51.94 | 3168.34
54 | M-B-P-011300-009302 | TERMOMETR PROSTY BEZ OPRAWY R-500MM 0-1 | SZT | 15 | 77.75 | 1166.25
55 | M-B-P-011300-002493 | TERMOMETR PROSTY BEZ OPRAWY R-600MM 0-1 | SZT | 15 | 88.7 | 1330.5
56 | M-B-P-010403-012282 | TRÓJNIK DN32X20X32 OCYNKOWANY | SZT | 3 | 4.36 | 13.08
57 | M-B-P-010600-000339 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 40 Z USZCZELKĄ | SZT | 29 | 8.91 | 258.39
58 | M-B-P-010600-001317 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 63; KAN-THERM | SZT | 30 | 19.72 | 591.6
59 | M-B-P-010600-009146 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 75 ; KAN-THERM | SZT | 29 | 34.37 | 996.73
60 | M-B-P-010600-001382 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 90 ; KAN-THERM | SZT | 13 | 44.79 | 582.27
61 | M-B-P-011300-012935 | TULEJA TERMOMETRU TARCZOWEGO DN20 L 100 | SZT | 20 | 11.63 | 232.6
62 | M-B-P-011300-000553 | TULEJA TERMOMETRU TARCZOWEGO DN20 L-80M | SZT | 32 | 6.1 | 195.2
63 | M-B-P-011000-009688 | USZCZELKA 273X220X3 DO KOŁNIERZA DN200 | SZT | 12 | 19.5 | 234
64 | M-B-P-011000-002872 | USZCZELKA POD POKRYWĘ FILTRA FS DN200 | SZT | 5 | 49 | 245
65 | M-B-E-010500-011067 | ZASUWA KLAPOWA DN600 DO WSPAW; KLINGER | SZT | 1 | 48 | 48
66 | M-B-P-010600-012920 | ZAWOREK IGŁOWY ZE ZŁĄCZKĄ ZACISKOWĄ | SZT | 4 | 167.93 | 671.72
67 | M-B-P-010500-006365 | ZAWÓR DN65 OKRYZOWANY; ODCINAJĄCY; BROEN | SZT | 5 | 289.27 | 1446.35
68 | M-B-P-010500-010149 | ZAWÓR DN80 OKRYZOWANY; ODCINAJĄCY; BROEN | SZT | 6 | 404.76 | 2428.56
69 | M-B-P-010500-005415 | ZAWÓR KULOWY DN125 PN25 OKRYZOWANY | SZT | 2 | 979.85 | 1959.7
70 | M-B-P-010500-003570 | ZAWÓR KULOWY DN25 OKRYZOWANY BROEN | SZT | 30 | 157.41 | 4722.3
71 | M-B-P-010401-000373 | ZAWÓR ODCIN PREIZ DN65/140 PODW. ODPOW. | SZT | 4 | 1033.14 | 4132.56
428508.4237

## Arkusz3
Indeks | Opis | Podst. jedn. miary | Nieograniczone | Dowol. wyk. wart.
M-B-P-011000-003269 | AMORTYZATOR WIBROAKUSTYCZNY M+F | SZT | 31 | 61.38 | 1.98
M-B-P-016001-000881 | CZUJNIK TEMP 65-00-0F0-000;PRZEWÓD L=1,5 | KPL | 29 | 2 117,00
M-B-P-016001-005547 | CZUJNIK TEMP TOPGE1-85-G1/2-3-B-PT1000CW | SZT | 1 354,00 | 73 928,40
M-B-P-010403-005155 | CZWÓRNIK DN15 STAL NIERDZEWNA GW WEW | SZT | 7 | 52.85
M-B-P-011601-005451 | INTERFEJS KOMUNIKACYJNY MI 301 | SZT | 2 | 1 160,00
M-B-P-010403-004353 | KOLANO GIĘTE DN40<90 STAL 48,3X4,5 | SZT | 23 | 364.78
M-B-P-010403-000492 | KOLANO GIĘTE DN80<90 STAL 88,9X7,1 | SZT | 26 | 1 296,62
M-B-P-010403-006887 | KOLANO HAMBURSKIE DN125<90 R-35 | SZT | 1 | 98.33
M-B-P-010402-002432 | KOLANO NYPLOWE DN40 <90 PP | SZT | 67 | 223.11
M-B-P-010901-005067 | KOŁEK 10 Z WKRĘTEM DO GIPSKARTONU | SZT | 30 | 5.4
M-B-P-010901-002862 | KOŁEK 10X160 ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ | SZT | 72 | 66.96
M-B-P-010600-014779 | KOŁNIERZ 40 DN32 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 36 | 1 437,84
M-B-P-010600-004262 | KOŁNIERZ 63 DN50 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 33 | 1 997,49
M-B-P-010600-013868 | KOŁNIERZ 75 DN65 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 23 | 1 656,46
M-B-P-010600-002346 | KOŁNIERZ 90 DN80 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 7 | 554.54
M-B-P-010401-004364 | KOREK ODPOWIETRZAJĄCY DO MUFY | SZT | 28 | 27.72
M-B-P-010401-013965 | KOREK WTAPIANY ZGRZEWANY | SZT | 29 | 28.71
M-B-P-010401-011990 | LISTWA TERMOKURCZLIWA CLW-B 100/15 | M | 21.6 | 481.68
M-B-P-010403-001499 | ŁUK DN 100 (114,3X4,5)<90,STAL,GIĘTY | SZT | 20 | 5 180,00
M-B-P-010401-012895 | ŁUK PREIZOLOWANY DN 32/110; <90 L=1,8X1 | SZT | 2 | 628.48
M-B-P-010600-011817 | MUFA DN32 DO SPAWANIA | SZT | 96 | 259.2
M-B-P-010600-003998 | MUFA DN65 CZARNA | SZT | 4 | 19.84
M-B-P-010600-003302 | MUFA TERMOKURCZ. USIECIOWANA DZ225 SXWP | SZT | 2 | 184.12
M-B-P-010600-010009 | NYPEL REDUKCYJNY DN40X20 NIERDZEWNY | SZT | 11 | 152.13
M-B-P-010600-010004 | NYPEL REDUKCYJNY DN50X20 NIERDZEWNY | SZT | 23 | 598
M-B-P-010600-001285 | NYPEL REDUKCYJNY DN50X32 NIERDZEWNY | SZT | 25 | 456.75
M-B-P-010600-000303 | NYPEL REDUKCYJNY DN50X40 NIERDZEWNY | SZT | 45 | 726.75
M-B-P-010401-010118 | ODPOW/ODWOD PREIZ DN200/315/DN50 | SZT | 2 | 4 157,32
M-B-P-010401-009157 | ODPOW/ODWOD PREIZ DN250/400/DN25 | SZT | 2 | 3 244,64
M-B-P-011300-005734 | OPRAWA TERMOMETRU BEZ OSŁONY DN15 R50MM | SZT | 59 | 1 787,70
M-B-P-011300-015354 | OPRAWA TERMOMETRU BEZ OSŁONY DN15 R80MM | SZT | 58 | 1 829,90
M-B-E-011601-002267 | POMPA CO MAGNA3 32-120F KOŁNIERZOWA | SZT | 1 | 5
M-B-P-016007-001959 | PRZEKAŹNIK TERMICZNY TF42-7,6 | SZT | 12 | 1 012,68
M-B-P-010401-011053 | PUSZKA POMIAROWA LPS-2B AUTOMATYCZNA BRA | SZT | 4 | 7 006,00
M-B-P-070104-011075 | RETRANSMITTER WEWNĘTRZNY DO BES | SZT | 147 | 61 740,00
M-B-P-070104-009178 | RETRANSMITTER ZEWNĘTRZNY DO BES | SZT | 14 | 6 440,00
M-B-P-010401-003738 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ121 | M | 15.5 | 242.89
M-B-P-010401-005662 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ137 | M | 18 | 306
M-B-P-010401-002763 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ157 | M | 18 | 325.98
M-B-P-010401-004682 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ174 | M | 7 | 144.69
M-B-P-010401-010521 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ215 | M | 10.6 | 265
M-B-P-010401-010522 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ241 | M | 15.5 | 560.02
M-B-P-010401-012365 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ267 | M | 14 | 490
M-B-P-010401-013200 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ334 | M | 19 | 1 009,66
M-B-P-010403-002782 | RURA CZARNA 610X20 B/SZ GAT.P355NH | M | 3.15 | 6 363,00
M-B-P-010402-012194 | RURA OCHRONNA 1331X26,6 SN10000 Z ŻYWIC | M | 12 | 9 339,72
M-B-P-010402-000634 | RURA OCHRONNA 1433X28,7 SN10000 | M | 18 | 16 902,00
M-B-P-010402-012192 | RURA OCHRONNA 821X16,5 SN10000 Z ŻYWIC | M | 6 | 3 198,00
M-B-P-010402-006430 | RURA OCHRONNA DN 900/924X18,6 SN 10 000 | M | 6 | 3 943,26
M-B-P-010401-014801 | RURA PREIZOLOWANA DN200/315 L-12 | SZT | 6 | 12 909,48
M-B-P-010401-000363 | RURA PREIZOLOWANA DN300/450 L-12 | SZT | 1 | 4 050,00
M-B-P-010401-010064 | RURA PREIZOLOWANA DN350/500 L-6 | SZT | 13 | 35 318,14
M-B-P-010403-014156 | RURA STALOWA 1220X12,5 CZARNA Z/SZ | M | 68.35 | 114 987,26
M-B-P-010403-013004 | RURA STALOWA 168,3X10 CZARNA B/SZ | M | 2.02 | 307.04
M-B-P-010403-001544 | RURA STALOWA 42X6,0 CZARNA B/SZ | M | 1.18 | 12.39
M-B-P-010403-004553 | RURA STALOWA 914X10 CZARNA Z/SZ | M | 41.75 | 31 165,54
M-B-P-010403-006355 | RURA STALOWA 914X20,0 CZARNA Z/SZ | M | 1.9 | 22.76
M-B-P-010401-006215 | TAŚMA TERMOKURCZLIWA 225/30 WLD | M | 43 | 989
M-B-P-010401-007103 | TAŚMA TERMOKURCZLIWA WLD300-30 | M | 61 | 3 168,34
M-B-P-011300-009302 | TERMOMETR PROSTY BEZ OPRAWY R-500MM 0-1 | SZT | 15 | 1 166,25
M-B-P-011300-002493 | TERMOMETR PROSTY BEZ OPRAWY R-600MM 0-1 | SZT | 15 | 1 330,50
M-B-P-010403-012282 | TRÓJNIK DN32X20X32 OCYNKOWANY | SZT | 3 | 13.08
M-B-P-010600-000339 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 40 Z USZCZELKĄ | SZT | 29 | 258.39
M-B-P-010600-005234 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 50; KAN-THERM | SZT | 2 | 24.12
M-B-P-010600-001317 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 63; KAN-THERM | SZT | 30 | 591.6
M-B-P-010600-009146 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 75 ; KAN-THERM | SZT | 29 | 996.73
M-B-P-010600-001382 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 90 ; KAN-THERM | SZT | 13 | 582.27
M-B-P-011300-012935 | TULEJA TERMOMETRU TARCZOWEGO DN20 L 100 | SZT | 20 | 232.6
M-B-P-011300-000553 | TULEJA TERMOMETRU TARCZOWEGO DN20 L-80M | SZT | 32 | 195.2
M-B-P-011000-009688 | USZCZELKA 273X220X3 DO KOŁNIERZA DN200 | SZT | 18 | 351
M-B-P-011000-002872 | USZCZELKA POD POKRYWĘ FILTRA FS DN200 | SZT | 5 | 245
M-B-E-010500-011067 | ZASUWA KLAPOWA DN600 DO WSPAW; KLINGER | SZT | 1 | 48
M-B-P-010600-012920 | ZAWOREK IGŁOWY ZE ZŁĄCZKĄ ZACISKOWĄ | SZT | 4 | 671.72
M-B-P-010500-006365 | ZAWÓR DN65 OKRYZOWANY; ODCINAJĄCY; BROEN | SZT | 5 | 1 446,35
M-B-P-010500-010149 | ZAWÓR DN80 OKRYZOWANY; ODCINAJĄCY; BROEN | SZT | 6 | 2 428,56
M-B-P-010500-005415 | ZAWÓR KULOWY DN125 PN25 OKRYZOWANY | SZT | 2 | 1 959,70
M-B-P-010500-003570 | ZAWÓR KULOWY DN25 OKRYZOWANY BROEN | SZT | 30 | 4 722,30
M-B-P-010401-000373 | ZAWÓR ODCIN PREIZ DN65/140 PODW. ODPOW. | SZT | 4 | 4 132,56
|  | KPL | 29 | 448 403,88