## Arkusz1
Załącznik nr 1
Lp | Indeks | Opis | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | M-B-P-011000-003269 | AMORTYZATOR WIBROAKUSTYCZNY M+F | SZT | 31 | 0.99 | 30.69
2 | M-B-P-016001-000881 | CZUJNIK TEMP 65-00-0F0-000;PRZEWÓD L=1,5 | KPL | 29 | 36.5 | 1058.5
3 | M-B-P-016001-005547 | CZUJNIK TEMP TOPGE1-85-G1/2-3-B-PT1000CW | SZT | 1298 | 27.3 | 35435.4
4 | M-B-P-010403-005155 | CZWÓRNIK DN15 STAL NIERDZEWNA GW WEW | SZT | 7 | 3.775 | 26.425
5 | M-B-P-011601-005451 | INTERFEJS KOMUNIKACYJNY MI 301 | SZT | 2 | 290 | 580
6 | M-B-P-010403-004353 | KOLANO GIĘTE DN40<90 STAL 48,3X4,5 | SZT | 23 | 7.93 | 182.39
7 | M-B-P-010403-000492 | KOLANO GIĘTE DN80<90 STAL 88,9X7,1 | SZT | 16 | 24.935 | 398.96
8 | M-B-P-010402-002432 | KOLANO NYPLOWE DN40 <90 PP | SZT | 64 | 1.665 | 106.56
9 | M-B-P-010600-014779 | KOŁNIERZ 40 DN32 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 36 | 19.97 | 718.92
10 | M-B-P-010600-004262 | KOŁNIERZ 63 DN50 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 33 | 30.265 | 998.745
11 | M-B-P-010600-013868 | KOŁNIERZ 75 DN65 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 23 | 36.01 | 828.23
12 | M-B-P-010600-002346 | KOŁNIERZ 90 DN80 PN16; STALOWY KAN-THERM | SZT | 7 | 39.61 | 277.27
13 | M-B-P-010401-004364 | KOREK ODPOWIETRZAJĄCY DO MUFY | SZT | 28 | 0.495 | 13.86
14 | M-B-P-010401-013965 | KOREK WTAPIANY ZGRZEWANY | SZT | 29 | 0.495 | 14.355
15 | M-B-P-010401-011990 | LISTWA TERMOKURCZLIWA CLW-B 100/15 | M | 21.6 | 11.15 | 240.84
16 | M-B-P-010403-001499 | ŁUK DN 100 (114,3X4,5)<90,STAL,GIĘTY | SZT | 14 | 129.5 | 1813
17 | M-B-P-010401-012895 | ŁUK PREIZOLOWANY DN 32/110; <90 L=1,8X1 | SZT | 2 | 157.12 | 314.24
18 | M-B-P-010600-011817 | MUFA DN32 DO SPAWANIA | SZT | 80 | 1.35 | 108
19 | M-B-P-010600-003302 | MUFA TERMOKURCZ. USIECIOWANA DZ225 SXWP | SZT | 2 | 46.03 | 92.06
20 | M-B-P-010600-010009 | NYPEL REDUKCYJNY DN40X20 NIERDZEWNY | SZT | 11 | 6.915 | 76.065
21 | M-B-P-010600-010004 | NYPEL REDUKCYJNY DN50X20 NIERDZEWNY | SZT | 17 | 13 | 221
22 | M-B-P-010600-001285 | NYPEL REDUKCYJNY DN50X32 NIERDZEWNY | SZT | 19 | 9.135 | 173.565
23 | M-B-P-010600-000303 | NYPEL REDUKCYJNY DN50X40 NIERDZEWNY | SZT | 36 | 8.075 | 290.7
24 | M-B-P-010401-010118 | ODPOW/ODWOD PREIZ DN200/315/DN50 | SZT | 2 | 1039.33 | 2078.66
25 | M-B-P-010401-009157 | ODPOW/ODWOD PREIZ DN250/400/DN25 | SZT | 2 | 811.16 | 1622.32
26 | M-B-P-011300-005734 | OPRAWA TERMOMETRU BEZ OSŁONY DN15 R50MM | SZT | 54 | 15.15 | 818.1
27 | M-B-P-011300-015354 | OPRAWA TERMOMETRU BEZ OSŁONY DN15 R80MM | SZT | 53 | 15.775 | 836.075
29 | M-B-P-016007-001959 | PRZEKAŹNIK TERMICZNY TF42-7,6 | SZT | 12 | 42.195 | 506.34
30 | M-B-P-010401-011053 | PUSZKA POMIAROWA LPS-2B AUTOMATYCZNA BRA | SZT | 4 | 875.75 | 3503
31 | M-B-P-070104-011075 | RETRANSMITTER WEWNĘTRZNY DO BES | SZT | 147 | 210 | 30870
32 | M-B-P-070104-009178 | RETRANSMITTER ZEWNĘTRZNY DO BES | SZT | 14 | 230 | 3220
33 | M-B-P-010401-003738 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ121 | M | 15.5 | 7.835 | 121.4425
34 | M-B-P-010401-005662 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ137 | M | 18 | 8.5 | 153
35 | M-B-P-010401-002763 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ157 | M | 18 | 9.055 | 162.99
36 | M-B-P-010401-004682 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ174 | M | 7 | 10.335 | 72.345
37 | M-B-P-010401-010521 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ215 | M | 10.6 | 12.5 | 132.5
38 | M-B-P-010401-010522 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ241 | M | 15.5 | 18.065 | 280.0075
39 | M-B-P-010401-012365 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ267 | M | 14 | 17.5 | 245
40 | M-B-P-010401-013200 | RURA NASUWKOWA HDPE DZ334 | M | 19 | 26.57 | 504.83
41 | M-B-P-010403-002782 | RURA CZARNA 610X20 B/SZ GAT.P355NH | M | 3.15 | 1010 | 3181.5
42 | M-B-P-010402-012194 | RURA OCHRONNA 1331X26,6 SN10000 Z ŻYWIC | M | 12 | 389.155 | 4669.86
43 | M-B-P-010402-000634 | RURA OCHRONNA 1433X28,7 SN10000 | M | 18 | 469.5 | 8451
44 | M-B-P-010402-012192 | RURA OCHRONNA 821X16,5 SN10000 Z ŻYWIC | M | 6 | 266.5 | 1599
45 | M-B-P-010402-006430 | RURA OCHRONNA DN 900/924X18,6 SN 10 000 | M | 6 | 328.605 | 1971.63
46 | M-B-P-010401-014801 | RURA PREIZOLOWANA DN200/315 L-12 | SZT | 6 | 1075.79 | 6454.74
47 | M-B-P-010401-000363 | RURA PREIZOLOWANA DN300/450 L-12 | SZT | 1 | 2025 | 2025
48 | M-B-P-010401-010064 | RURA PREIZOLOWANA DN350/500 L-6 | SZT | 13 | 1358.39 | 17659.07
49 | M-B-P-010403-014156 | RURA STALOWA 1220X12,5 CZARNA Z/SZ | M | 68.35 | 841.165 | 57493.6277
51 | M-B-P-010403-004553 | RURA STALOWA 914X10 CZARNA Z/SZ | M | 23.75 | 373.24 | 8864.45
53 | M-B-P-010401-006215 | TAŚMA TERMOKURCZLIWA 225/30 WLD | M | 43 | 11.5 | 494.5
54 | M-B-P-010401-007103 | TAŚMA TERMOKURCZLIWA WLD300-30 | M | 61 | 25.97 | 1584.17
55 | M-B-P-011300-009302 | TERMOMETR PROSTY BEZ OPRAWY R-500MM 0-1 | SZT | 15 | 38.875 | 583.125
56 | M-B-P-011300-002493 | TERMOMETR PROSTY BEZ OPRAWY R-600MM 0-1 | SZT | 15 | 44.35 | 665.25
57 | M-B-P-010403-012282 | TRÓJNIK DN32X20X32 OCYNKOWANY | SZT | 3 | 2.18 | 6.54
58 | M-B-P-010600-000339 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 40 Z USZCZELKĄ | SZT | 29 | 4.455 | 129.195
59 | M-B-P-010600-001317 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 63; KAN-THERM | SZT | 30 | 9.86 | 295.8
60 | M-B-P-010600-009146 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 75 ; KAN-THERM | SZT | 29 | 17.185 | 498.365
61 | M-B-P-010600-001382 | TULEJA KOŁNIERZOWA DN 90 ; KAN-THERM | SZT | 13 | 22.395 | 291.135
62 | M-B-P-011300-012935 | TULEJA TERMOMETRU TARCZOWEGO DN20 L 100 | SZT | 20 | 5.815 | 116.3
63 | M-B-P-011300-000553 | TULEJA TERMOMETRU TARCZOWEGO DN20 L-80M | SZT | 32 | 3.05 | 97.6
64 | M-B-P-011000-009688 | USZCZELKA 273X220X3 DO KOŁNIERZA DN200 | SZT | 12 | 9.75 | 117
65 | M-B-P-011000-002872 | USZCZELKA POD POKRYWĘ FILTRA FS DN200 | SZT | 5 | 24.5 | 122.5
67 | M-B-P-010600-012920 | ZAWOREK IGŁOWY ZE ZŁĄCZKĄ ZACISKOWĄ | SZT | 4 | 83.965 | 335.86
68 | M-B-P-010500-006365 | ZAWÓR DN65 OKRYZOWANY; ODCINAJĄCY; BROEN | SZT | 5 | 144.635 | 723.175
69 | M-B-P-010500-010149 | ZAWÓR DN80 OKRYZOWANY; ODCINAJĄCY; BROEN | SZT | 6 | 202.38 | 1214.28
70 | M-B-P-010500-005415 | ZAWÓR KULOWY DN125 PN25 OKRYZOWANY | SZT | 2 | 489.925 | 979.85
71 | M-B-P-010500-003570 | ZAWÓR KULOWY DN25 OKRYZOWANY BROEN | SZT | 30 | 78.705 | 2361.15
72 | M-B-P-010401-000373 | ZAWÓR ODCIN PREIZ DN65/140 PODW. ODPOW. | SZT | 4 | 516.57 | 2066.28