## SM36
Załącznik nr 5 - Zestawienie cenowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia
L.P. | OPIS ROBÓT | WARTOŚĆ [NETTO PLN]
Przebudowa i budowa magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 przy ul. Woronicza w Warszawie - Część II (od ok. 1,0 m przed komorą C29A do komory C29 wraz z odgałęzieniem od komory C29A do komory C29A/P1)
1 | Przebudowa magistrali s.c. 2xDN1000; L ok. 178 m
2 | Przebudowa magistrali s.c. 2xDN600; L ok. 34 m
3 | Budowa komory C29A wraz z instalacją
4 | Przebudowa komory C29 wraz z instalacją
5 | Przebudowa komory C29A/P1 wraz z instalacją
6 | Budowa odwodnienia komory C29A/P1 z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN150mm; L ok. 6,5 m
7 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego odwadniającego komorę C29 z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN150mm wraz ze studniami; L ok. 69 m
8 | Budowa i przebudowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego wiatę przystankową „Merto Wierzbno 03”; L ok. 24 m
RAZEM |  | 0