## Zestawienie materiałów
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH
Lp. | Nazwa | Wymiar podstawowy | Wymiar/rozmiar (typ) | Jm | Ilość | Uwagi
I | DN 80 HDPE
1 | Rury preizolowane | DN 80/160 | 88,9x3,2mm L=6m | [szt.] | 5
2 | Mufy termokurczliwe | DN 80/160 | PE wysokiej gęstości usieciowanego radiacyjnie na całej długości z klejem i mastyką uszczelniającą | [szt.] | 6
3 | Trójnik preizolowany prostopadły L=1500x1000 mm z wyciąganą szyjką | DN80/160x65/140 | 88,9x4mm/76,1x3,6 mm | [szt.] | 2
4 | Zwężka stalowa i mufa redukcyjna | DN80/160x50/125 | 88,9x3,2mm/60,3x3,2mm | [szt.] | 2
6 | Pierścienie uszczelniające | Dz160 |  | [szt.] | 2
7 | Uszczelka końcowa termokurczliwa | DN80/160 |  | [szt.] | 2
8 | Taśma smarna | Dz160 |  | [szt.] | 2
II | DN 65 HDPE
1 | Rury preizolowane | DN65/140 | 76,1x3,2mm L=6m | [szt.] | 11
2 | Mufy termokurczliwe | DN65/140 | PE wysokiej gęstości usieciowanego radiacyjnie na całej długości z klejem i mastyką uszczelniającą | [szt.] | 30
3 | Łuk preizolowany 90° 1000x1000mm | DN 65/140 | 76,1x3,6 mm, 3Dz | [szt.] | 12
4 | Łuk preizolowany nierównoramienny 90° 1500x1000mm | DN 65/140 | 76,1x3,2 mm, 3Dz | [szt.] | 2
5 | Zawory odcinające preizolowane L=1500 mm | DN65/140 | 76,1x3,2mm | [szt.] | 2
6 | Łańcuch uszczlniający ŁU-3 | Dw220/Dz260 | "A2" EPDM bis | [szt.] | 2
7 | Uszczelka końcowa termokurczliwa | DN65/140 |  | [szt.] | 2
8 | Taśma pęczniejąca (uszczelka bentonitowa) | 20x25mm | 20x25mm dla Dz140 | [szt.] | 4
III | DN 50 HDPE
1 | Rury preizolowane | DN50/125 | 60,3x3,2mm L=6m | [szt.] | 6
2 | Mufy termokurczliwe | DN50/125 | PE wysokiej gęstości usieciowanego radiacyjnie na całej długości z klejem i mastyką uszczelniającą | [szt.] | 16
3 | Łuk preizolowany 90° 1000x1000mm | DN50/125 | 60,3x3,6mm, 3Dz | [szt.] | 4
4 | Łuk preizolowany nierównoramienny 90° 1500x1000mm | DN50/125 | 60,3x3,6mm, 3Dz | [szt.] | 2
5 | Zawory odcinające preizolowane L=1500 mm | DN50/125 | 60,3x3,2mm | [szt.] | 2
6 | Uszczenienie WGC | DZ125 |  | [szt.] | 2
7 | Pierścienie uszczelniające | DZ125 |  | [szt.] | 4
8 | Uszczelka końcowa termokurczliwa | DN50/125 |  | [szt.] | 2
9 | Taśma smarna | Dz125 |  | [szt.] | 4
10 | Taśma pęczniejąca (uszczelka bentonitowa) | 20x25mm | 20x25mm dla Dz125 | [szt.] | 2
IV | Inne
1 | Taśma ostrzegawcza |  |  | [mb] | 150
2 | Maty kompensacyjne |  | 1000x2000 | [szt.] | 16
*- lub równoważne
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NIEPREIZOLOWANYCH
Lp. | Nazwa | Wymiar podstawowy | Wymiar/rozmiar (typ) | Jm | Ilość | Uwagi
I | Węzeł cieplny Lajosa Kossutha 8
1 | Zawory odpowietrzające kulowe | DN15 | 21.3x2.9mm | [szt.] | 2
2 | Zawory odcinające kulowe | DN65 | 76.1x3.2mm | [szt.] | 2
3 | Rura stalowa przewodowa | Dn65 | 76.1x3.2mm | [m] | 6 | PN-EN 10217-1:2019-05
4 | Rura stalowa przewodowa | Dn15 | 21,3x2,9mm | [m] | 5 | PN-EN 10217-1:2019-05
5 | Kolano hamburskie | Dn65 | 76.1x3.2mm, R=1.5Dz | [szt.] | 4 | PN-EN 10253-1:2006
6 | Kolano hamburskie | Dn15 | 21.3x2,9mm, R=1.5Dz | [szt.] | 4 | PN-EN 10253-1:2006
7 | Punkt stały | DN65 |  | [szt.] | 2 | rys. nr 9
II | Węzeł cieplny Lajosa Kossutha 10
1 | Zawory odpowietrzające kulowe | DN15 | 21.3x2.9mm | [szt.] | 2
2 | Zawory odcinające kulowe | DN50 | 60.3x3.2mm | [szt.] | 2
3 | Rura stalowa przewodowa | Dn50 | 60.3x3.2mm | [m] | 6 | PN-EN 10217-1:2019-05
4 | Rura stalowa przewodowa | Dn15 | 21,3x2,9mm | [m] | 5 | PN-EN 10217-1:2019-05
5 | Kolano hamburskie | Dn50 | 60.3x3.2mm, R=1.5Dz | [szt.] | 4 | PN-EN 10253-1:2006
6 | Kolano hamburskie | Dn15 | 21.3x2,9mm, R=1.5Dz | [szt.] | 4 | PN-EN 10253-1:2006
7 | Punkt stały | DN50 |  | [szt.] | 2 | rys. nr 9
III | Inne
1 | Studnia na zawory 0,8 m | DN800 (DN65) |  | [szt.] | 1 | rys. nr 8
2 | Studnia na zawory 0,8 m | DN800 (DN50) |  | [szt.] | 1 | rys. nr 7
4 | Rura przeciskowa L=3,0 m | DN200 | 219,1 x 10 mm | [szt.] | 2 | RO4; PN-EN 10216-2:2014-02
5 | Rura osłonowa GRP SN10000 | DN200 | DN220 L=5,5 m | [szt.] | 2 | RO5; HOBAS*
6 | Rura osłonowa GRP SN10000 | DN200 | DN220 L=8,0 m | [szt.] | 2 | RO6; HOBAS*
9 | Płozy ślizgowe typ BR | DN200/Dz125 | h=35 mm; 12 el.; 2 obw./1 rurę | [kpl.] | 4 | RO4; Integra*
10 | Płozy ślizgowe typ BR | DN200/Dz140 | h=25 mm; 13 el.; 5 obw./1 rurę | [kpl.] | 10 | RO5; Integra*
11 | Płozy ślizgowe typ BR | DN200/Dz140 | h=25 mm; 13 el.; 8 obw./1 rurę | [kpl.] | 16 | RO6; Integra*
13 | Manszety typu N | DN125/DN200 |  | [szt.] | 10 | RO4, RO5, RO6; Integra*
*- lub równoważne
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI ALARMOWEJ
Lp. | Nazwa | Wymiar podstawowy | Wymiar/rozmiar (typ) | Jm | Ilość | Uwagi
1 | Puszka przyłączeniowa PPM |  |  | [szt.] | 1
2 | Puszka przyłączeniowa PPA |  |  | [szt.] | 1
3 | Łączniki ZPB |  |  | [szt.] | 2
4 | Kabel ME2019TK4 |  |  | [m] | 6
5 | Kabel ME2019K2 |  |  | [m] | 8
6 | Wsporniki przewodów |  |  | [szt.] | 86
7 | Tuleje zaciskowe BS-QU |  |  | [szt.] | 86
8 | Koszulki termokurczliwe BS-SRA |  |  | [szt.] | 86
*- lub równoważne
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIECI PROWIZORYCZNEJ
Lp. | Nazwa | Wymiar podstawowy | Wymiar/rozmiar (typ) | Jm | Ilość | Uwagi
1 | Rura preizolowana | DN65 | 76.1x3.2mm | [mb] | 50
2 | Dno koszykowe typ B | Dn80 | 88,9x3,2 | [szt.] | 2 | PN-EN 10253-2:2010
3 | Dno koszykowe typ B | Dn65 | 76,1x3,2 | [szt.] | 2 | PN-EN 10253-2:2010
4 | Rura stalowa przewodowa | Dn65 | 76.1x3.2mm | [m] | 6 | PN-EN 10217-1:2019-05
5 | Rura stalowa przewodowa | Dn50 | 60.3x3.2mm | [m] | 6 | PN-EN 10217-1:2019-05
6 | Kolano hamburskie 90° | DN65 | 76.1x3.2mm | [szt.] | 8 | PN-EN 10253-1:2006
7 | Kolano hamburskie 90° | DN50 | 60,3x3.2mm | [szt.] | 4 | PN-EN 10253-1:2006
8 | Zawory odcinające | DN65 |  | [szt.] | 2
9 | Zawory odpowietrzające | DN15 |  | [kpl.] | 2
*- lub równoważne

## Instalacja alarmowa
1 | 0 | 0 | 0%
2 | 9.4 | 9.4 | 11.45%
3 | 1.9 | 11.3 | 13.76%
4 | 1.7 | 13 | 15.83%
5 | 1.9 | 14.9 | 18.15%
6 | 12.6 | 27.5 | 33.5%
7 | 9.9 | 37.4 | 45.55%
8 | 3.5 | 40.9 | 49.82%
9 | 4.2 | 45.1 | 54.93%
10 | 12.8 | 57.9 | 70.52%
15 | 3.8 | 61.7 | 75.15%
16 | 3.6 | 65.3 | 79.54%
17 | 11.3 | 76.6 | 93.3%
| 5.5 | 82.1 | 100%