## Sprzedaż
Załącznik nr 1
Lp | Indeks | Opis materiału | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | M-B-P-016001-010168 | CZUJNIK PT 100 TEMP L-400 DO KOMÓR | SZT | 1 | 254.8 | 254.8
2 | M-B-P-010901-004352 | ELEKTRODA 4,0 REKORD 38 RUT-ZAS; 5,7KG | KG | 177.2 | 14.95 | 2649.14
3 | M-B-P-013500-014902 | FILTR DN100 CW; FMS/400; SIAT-MAG; GW | SZT | 1 | 595 | 595
4 | M-B-P-013500-002429 | FILTR DN200 FS-1/200; SIAT-MAG; KOŁNIERZ | SZT | 2 | 3273.5 | 6547
5 | M-B-P-010402-002086 | KOLANO REDUKCYJNE DN32X20 PP GW | SZT | 3 | 3.87 | 11.61
6 | M-B-P-010600-007326 | KOŁNIERZ PŁASKI DN25 1,6MPA STAL | SZT | 1 | 12.55 | 12.55
7 | M-B-P-016001-190011 | MODUŁ KOMUNIKACYJNY VECTOR; VTM-P022 LQM | SZT | 1 | 48 | 48
8 | M-B-P-016001-180020 | MODUŁ KOMUNIKACYJNY; VECTOR; VTM-P007 ACTARIS | SZT | 61 | 55 | 3355
9 | M-B-E-016001-180027 | MODUŁ TELEMETR NB-IOT ABARO 66C/601,1+,2 | SZT | 100 | 0.994 | 99.4
10 | M-B-P-016001-011756 | MODUŁ VTM-G008 DO SYSTEMU SAOC | SZT | 250 | 335 | 83750
11 | M-B-P-016001-004059 | MODUŁ VTM-P001 LEC-5 | SZT | 1 | 28 | 28
12 | M-B-P-016001-001012 | MODUŁ VTM-P007 ACTARIS | SZT | 1 | 31.17 | 31.17
13 | M-B-P-016001-014605 | OSŁONA CZUJNIKA TEMPERATURY SWS-Z-KU36/1 | SZT | 11 | 1391.09 | 15301.99
14 | M-B-P-016001-014594 | PRZEKAŹNIK TERMICZNY RT1G 1-1,5A | SZT | 40 | 105.13 | 4205.2
15 | M-B-P-016001-010386 | PRZETWORNIK CIŚNIENIA S-10000; 0-16 BAR | SZT | 4 | 298.5 | 1194
16 | M-B-P-016008-011491 | PRZEWÓD ELEKTRYCZNY OWY 4X1,5MM2 | MB | 96.5 | 2.629 | 253.6985
17 | M-B-P-010500-009168 | REDUKTOR CIŚN SYR 6243.2 DN32 4-8 BAR | SZT | 2 | 557.89 | 1115.78
18 | M-B-P-012301-012135 | ROZDZIELACZ JAD6/50 3+3 A STALOWY NIER | SZT | 1 | 1450 | 1450
19 | M-B-P-012301-001442 | ROZDZIELACZ JAD6/50 3+3 B STALOWY NIER | SZT | 2 | 1400 | 2800
20 | M-B-P-012301-001450 | ROZDZIELACZ JADX3/18 2+2 B STALOWY NIE | SZT | 1 | 1280 | 1280
21 | M-B-P-012301-000297 | ROZDZIELACZ JADX3/18 3+3A STALOWYNIERD | SZT | 1 | 1300 | 1300
22 | M-B-P-012301-006232 | ROZDZIELACZ JADX5/38 1+1 CW;A;NIERDZEWNY | SZT | 1 | 1346.09 | 1346.09
23 | M-B-P-012301-002396 | ROZDZIELACZ JADX5/38 2+2 CW; NIERDZEWNY | SZT | 2 | 1428.57 | 2857.14
24 | M-B-P-012301-011429 | ROZDZIELACZ JADX6/50 3+3 A STALOWY NIE | SZT | 2 | 1420 | 2840
25 | M-B-P-012301-009512 | ROZDZIELACZ JADX6/50 3+3 B STALOWY NIE | SZT | 2 | 1400 | 2800
26 | M-B-P-010402-013979 | RURA OCHRONNA 160X3,0 HDPE | MB | 16.6 | 29 | 481.4
27 | M-B-P-010402-003473 | RURA PP 90 2,0MPA STABI BORYSZEW | MB | 2.9 | 82.71 | 239.859
28 | M-B-P-010402-013867 | RURA PP DN90 PN-20;STABI GLASS KAN-THERM | MB | 1 | 99.93 | 99.93
29 | M-B-P-010403-008316 | RURA STALOWA 33,7X3,2 OCYNKOWANA B/SZ | MB | 14.31 | 14.2 | 203.202
30 | M-B-P-016001-003336 | SIŁOWNIK ELEKTR SAS31.00; 230V AC; 400N | SZT | 5 | 454.29 | 2271.45
31 | M-B-P-010600-016169 | SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY TYP 3374-11 230V | SZT | 1 | 1973.67 | 1973.67
32 | M-B-P-011300-015820 | TAŚMA DO MODUŁÓW LON MODBUS | SZT | 162 | 15 | 2430
33 | M-B-P-010402-006352 | TRÓJNIK DN25X20X25 PP BORYSZEW | SZT | 8 | 1.45 | 11.6
34 | M-B-P-013500-009207 | WKŁAD DN100 SIATKOWY DO FILTRA | SZT | 7 | 263.93 | 1847.51
35 | M-B-P-013500-012950 | WKŁAD DN25 SIATKOWY DO ODMULACZA IOW | SZT | 24 | 120 | 2880
36 | M-B-P-013500-002403 | WKŁAD DN40 SIATKOWY DO FILTRA FS-1/200 | SZT | 21 | 53.45 | 1122.45
37 | M-B-P-013500-007299 | WKŁAD DN80 SIATKOWY DO FILTRA FS-1 | SZT | 5 | 160 | 800
38 | M-B-P-010500-000238 | ZASUWA KLINOWA DN40; PN25; FIG 043; KOŁ | SZT | 2 | 1283.39 | 2566.78
39 | M-B-P-010500-004319 | ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO DN125 KULOWY | SZT | 4 | 2784.85 | 11139.4
40 | M-B-P-010500-000895 | ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO DN150 KULOWY | SZT | 4 | 2936.33 | 11745.32
41 | M-B-P-010500-008197 | ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO DN80 KULOWY | SZT | 1 | 920.4 | 920.4
42 | M-B-P-010500-014882 | ZAWÓR KULOWY DN25 ODCINAJĄCY PP | SZT | 18 | 16 | 288
43 | M-B-P-010500-006240 | ZAWÓR KULOWY DN250 SPAWANY | SZT | 1 | 7891.31 | 7891.31
44 | M-B-P-010500-002383 | ZAWÓR KULOWY DN300 KOŁNIERZOWY Z PRZEKŁ | SZT | 1 | 11200 | 11200
45 | M-B-P-010500-005266 | ZAWÓR KULOWY DN350 DO WSPAW Z PRZEK MECH | SZT | 1 | 13604.9 | 13604.9
46 | M-B-P-010500-180047 | ZAWÓR REGULACYJNY TYP 3214 DN65 PN25 | SZT | 1 | 5282.05 | 5282.05
47 | M-B-P-010500-006357 | ZAWÓR ZAPOROWY DN25 FIG 215; KOŁNIERZOWY | SZT | 4 | 243.67 | 974.68
48 | M-B-P-010500-007392 | ZAWÓR ZAPOROWY DN32 FIG 215; KOŁNIERZOWY | SZT | 1 | 193.6 | 193.6
49 | M-B-P-010500-002502 | ZAWÓR ZAPOROWY DN40 FIG 215; KOŁNIERZOWY | SZT | 1 | 206.8 | 206.8
50 | M-B-P-010500-012941 | ZAWÓR ZAPOROWY DN40 FIG 218R;KOŁNIERZOWY | SZT | 2 | 430.93 | 861.86
51 | M-B-P-010500-003230 | ZAWÓR ZAPOROWY DN40; PN40 ZPR1A040A; KOŁ | SZT | 1 | 568.32 | 568.32
52 | M-B-P-010500-008365 | ZAWÓR ZAPOROWY DN80; PN40 FIG 228; KOŁ | SZT | 2 | 1585 | 3170
53 | M-B-P-016008-009704 | ZŁĄCZE M16 WTYK MĘSKIE LUTOWANE | SZT | 44 | 37.42 | 1646.48
54 | M-B-P-016008-002867 | ZŁĄCZE SMA GNIAZDO ŻEŃSKIE | SZT | 10 | 6.04 | 60.4
55 | M-B-P-010600-007516 | ZWĘŻKA DN500X450 STAL CZARNA | SZT | 4 | 1212.5 | 4850
227656.9395